## Slide 1
ITEM
ITEM 500
ITEM vasque PHC porté
ITEM Lyre 1 bras/ 1 arm bracket / 1 braccio
ITEM Lyre 4 bras / 4 arm bracket / 4 bracci
Ø60/62
Ø60/62
Ø60/62
G ¾’’
ITEM vasque PHC suspendu
ITEM 600
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
ITEM Lyre 2 bras/ 2 arm bracket / 2 bracci
ITEM suspended PHC bowl
ITEM supported PHC bowl
ITEM bacino PHC sospeso
ITEM bacino PHC a superficie
ITEM | IK |  | SCx | Hmax
500 | 09 | 9.7 kg | 0.04 m² | 12 m
600 | 08 | 12.2 kg | 0.05 m² | 12 m
1 arm | 09 | 10.3 kg | 0.06 m² | 12 m
2 arms | 08 | 12.1 kg | 0.07 m² | 12 m
4 arms | 09 | 12.4 kg | 0.10 m² | 12 m
Supported PHC | 10 | 11 kg | 0.19 m² | 12 m
Suspended PHC | 10 | 11.1 kg | 0.19 m² | 12 m

## Slide 2
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente. The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification. La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti
SCO
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
WALL-MOUNTED / PAD
LAMPADA A PARETE / PATTINO

## Slide 3
1
2
3
4
5
6
7
CLACK!
8
9
8
9
2x
2x
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
I fili DALI sul
palo devono essere
separati e isolati se
non sono collegati

## Slide 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2x
2x
ECLATEC S.A.S. 41, rue Lafayette - CS 20069 - Maxéville - 54528 LAXOU CEDEX - France
Tél. • + 33 (0)3 83 39 38 00
Site • www.eclatec.com
I fili DALI sul
palo devono essere
separati e isolati se
non sono collegati
La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente. The lighting part included in this luminaire must maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification. La sostituzione della sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere effettuata solo dal produttore o dal suo addetto alla manutenzione o da una persona con qualifiche equivalenti